| ОТЧЕТ |
| --- |
| о выполнении плана на 2013 год |
| по проведению работ по содержанию и ремонту общего имущества |
| и предоставлению коммунальных услуг |
| в многоквартирном доме, расположенном по адресу: |
| г. Москва, ул. Фестивальная, д.22, корп.8 |
| № п/п | Наименование работ | Планируемая периодичность | Фактически выполнено |
| 1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 247 раз в год | 247 раз в год |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 раза в год | 52 раза в год |
|  | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 247 раз в год | 247 раз в год |
|  | Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 раза в год | 52 раза в год |
|  | Мытье пола кабины лифта | 247 раз в год | 247 раз в год |
|  | Мытье лестничных площадок | 24 раза в год | 24 раза в год |
|  | Мытье окон | 1 раз в год | 1 раз в год |
|  | Влажная протирка стен | 1 раз в год | 1 раз в год |
|  | Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год | 1 раз в год |
|  | Мытье дверей | 1 раз в год | 1 раз в год |
|  | Мытье подоконников | 2 раза в год | 2 раза в год |
|  | Мытье оконных решеток | 1 раз в год | 1 раз в год |
|  | Мытье чердачных лестниц | 1 раз в год | 1 раз в год |
|  | Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 раз в год | 1 раз в год |
|  | Мытье отопительных приборов | 2 раза в год | 2 раза в год |
|  | Мытье слаботочных устройств | 1 раз в год | 1 раз в год |
|  | Мытье почтовых ящиков | 1 раз в год | 1 раз в год |
|  | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 раза в год | 2 раза в год |
|  | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 1 раз в год | 1 раз в год |
|  | Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 4 раза в год | 4 раза в год |
|  | Сбрасывание снега с крыш козырьков | 20 раз в год | 20 раз в год |
|  | Сбивание сосулек | 20 раз в год | 20 раз в год |
|  | Уборка чердачного помещения | 1 раз в год | 1 раз в год |
|  | Уборка подвального помещения | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 2 | Работы по сбору и вывозу ТБО |
|  | Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 365 раз в год | 365 раз в год |
| 3 | Работы по сбору и вывозу КГМ |
|  | Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 365 раз в год | 365 раз в год |
| 4 | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД |
|  | Фундамент |
|  | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков: |
|  | Фундаментов | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Вентиляционных продухов | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Отмосток |
|  | Входов в подвалы | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Стены и фасад |
|  | Герметизация межпанельных стыков | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Заделка и восстановление архитектурных элементов | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Ремонт фасадов | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Ремонт цоколей | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Окраска, промывка фасадов | В ходе подготовки эксплуатации дома в весенне-летний период | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в весенне-летний период |
|  | Окраска, промывка цоколей | В ходе подготовки эксплуатации дома в весенне-летний период | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в весенне-летний период |
|  | Замена домовых знаков | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Замена уличных указателей | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Восстановление домовых знаков и уличных указателей | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Восстановление гидроизоляции стен | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Перекрытия |
|  | Частичная смена отдельных элементов | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Заделка швов и трещин | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Укрепление и окраска | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Крыши |
|  | Усиление элементов деревянной стропильной системы, | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Антисептирование и антиперирование | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Замена элементов наружного водостока | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Замена элементов внутреннего водостока | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра включается в план текущего ремонта на следующий год | Осмотр 1 раз в год. |
|  | Замена элементов парапетных решеток | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Ремонт освещения | Устранение по мере обнаружения дефектов | Выполнено по мере обнаружения дефектов |
|  | Восстановление переходов через трубопроводы | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Ремонт вентиляции | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Восстановление гидроизоляции кровли | Устранение по мере обнаружения дефектов | Выполнено по мере обнаружения дефектов |
|  | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери |
|  | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | Выполнено по мере обнаружения дефектов |
|  | Замена дверей в помещениях общего пользования | Проведение работ не планируется | Проведение работ не планируется |
|  | Ремонт окон в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | Выполнено по мере обнаружения дефектов |
|  | Замена окон в помещениях общего пользования | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Установка и текущий ремонт доводчиков | Устранение по мере обнаружения дефектов | Выполнено по мере обнаружения дефектов |
|  | Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |
|  | Восстановление лестницы | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Замена лестницы | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Восстановление пандуса | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Замена пандуса | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Восстановление крыльца | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Замена крыльца | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Восстановление козырьков над входами в подъезды | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Замена козырьков над входами в подъезды | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Восстановление подвалов | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Замена конструкций над балконами верхних этажей | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Восстановление лестничных клеток | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Замена лестничных клеток | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Ремонт технических и вспомогательных помещений | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Ремонт чердаков, подвалов |
|  | Утепление чердачных перекрытий | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | В ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | В ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | В ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период | Работы не выполнялись |
| 5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |
|  | Укрепление водосточных труб | Проведение работ не планируется | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Укрепление колен | Проведение работ не планируется | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Укрепление воронок | Проведение работ не планируется | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Консервация системы центрального отопления | В ходе подготовки эксплуатации дома в весенне-летний период | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в весенне-летний период |
|  | Ремонт, регулировка, опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Утепление дымовентиляционных каналов | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 261 раз в год | 261 раз в год |
|  | Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | Устранение по мере обнаружения дефектов | Выполнено по мере обнаружения дефектов |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | В ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Прочистка канализационного лежака | В ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | В ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | Проведение работ не планируется | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Проверка изоляции проводов | Проведение работ не планируется | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Замеры сопротивления | В ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | По мере необходимости | Поверка прибора учета ЦО и ГВС |
|  | Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | По мере необходимости | Работы не выполнялись |
|  | Обслуживание ламп-сигналов | Круглосуточно | Круглосуточно |
|  | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | Устранение по мере обнаружения дефектов | Выполнено по мере обнаружения дефектов |
|  | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | Устранение по мере обнаружения дефектов | Выполнено по мере обнаружения дефектов |
|  | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | Устранение по мере обнаружения дефектов | Выполнено по мере обнаружения дефектов |
|  | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | Устранение по мере обнаружения дефектов | Выполнено по мере обнаружения дефектов |
|  | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением квартирных устройств и приборов) | Устранение по мере обнаружения дефектов | Выполнено по мере обнаружения дефектов |
|  | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | Устранение по мере обнаружения дефектов | Выполнено по мере обнаружения дефектов |
| 6 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |
|  | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | Круглосуточно | Круглосуточно |
| 7 | Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД |
|  | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | По мере необходимости | 2 раза в год |
|  | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Круглосуточно | Круглосуточно |
|  | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
| 8 | Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД |
|  | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | В ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период | Выполнено в ходе подготовки эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Регулировка и наладка систем вентиляции | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
| 9 | Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |
|  | Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
|  | Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | Проведение работ не планируется | Работы не выполнялись |
| 10 | Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД |
|  | Устранение аварии | Круглосуточно | Круглосуточно |
|  | Выполнение заявок населения | Круглосуточно | Круглосуточно |
| 11 | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД |
|  | Дератизация | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
|  | Дезинсекция | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
|  | Ремонт почтовых ящиков, крепления | Устранение по мере обнаружения дефектов | Выполнено по мере обнаружения дефектов |
| Утверждено решением общего собрания членов Товарищества собственников жилья |
| Протокол № 2/2014 от 21 апреля 2014 г. |
| Утверждено решением общего собрания собственников помещений |
| Протокол № 1/2014 от 21 апреля 2014 г. |
| Председатель общего собрания | В. И. Омельчишин |
| Секретарь общего собрания | О. А. Кавокин |